南通理工学院电缆采购询价函

根据国家采购与招投标法律法规的有关规定，现对南通理工学院海安校区科创园公共部位电缆采购项目进行询价采购。现将有关事项公告如下：

一、项目概况：

1、项目名称：南通理工学院海安校区科创园电缆采购项目。

2、报价清单：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 备注 |
| 1 | 电缆 | WDZA-YJY-4\*240+120 | 米 | 1540 |  |  |  |
| 2 | 电缆 | WDZA-YJY-4\*150+95 | 米 | 410 |  |  |  |
| 3 | 电缆 | WDZAN-YJY-4\*25+16 | 米 | 784 |  |  |  |
| 4 | 电缆 | WDZA-YJY-5\*10 | 米 | 187 |  |  |  |
| 5 | 电缆 | WDZA-YJY-5\*16 | 米 | 181 |  |  |  |
| 6 | 电缆 | WDZAN-YJY-5\*16 | 米 | 60 |  |  |  |
| 7 | 电缆 | BTLY-4\*70+35 | 米 | 328 |  |  |  |
| 8 | 分支电缆 | WDZA-YJY-4\*25+16 | 米 | 140 |  |  | 需现场测量 |
| 9 | 电缆 | BTLY-4\*25+16 | 米 | 840 |  |  |  |
| 10 | 电缆 | FD-WDZA-YJY-4\*240+120 | 米 | 158 |  |  |  |
| 11 | 分支电缆 | WDZA-YJY-5\*4 | 米 | 120 |  |  | 需现场测量 |
| 12 | 电缆 | FD-WDZA-YJY-4\*240+120 | 米 | 233 |  |  |  |
| 13 | 分支电缆 | WDZA-YJY-4\*150+95 | 米 | 125 |  |  | 需现场测量 |
| 14 | 电缆 | FD-BTLY-5\*16 | 米 | 460 |  |  |  |
| 15 | 分支电缆 | BTLY-5\*4 | 米 | 328 |  |  | 需现场测量 |
| 16 | 电缆 | FD-WDZA-YJY-4\*50+25 | 米 | 828 |  |  | 230+598 |
| 17 | 分支电缆 | WDZA-YJY-4\*25+16 | 米 | 36 |  |  | 需现场测量 |
| 18 | 电缆 | FD-WDZA-YJY-5\*16 | 米 | 236 |  |  |  |
| 19 | 分支电缆 | WDZA-YJY-5\*4 | 米 | 50 |  |  | 需现场测量 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

二、要求：

1、资质要求：采购货物的专业制造厂（商）或制造厂（商）授权的区域销售代理商；投标人如为代理商必须具有所投品牌的制造商或制造商指定的销售公司对本项目的授权，具有良好的商业信誉和专业技术能力。

2、投标书必须包含以下内容：①授权委托书；②投标函；③项目报价；④营业执照复印件。以上资料需加盖公司鲜章，并于规定时间内密封送达（可邮寄）。

3、招标文件售价：200元，递交报价文件时缴纳，售后不退。

三、时间安排：

1、递交投标文件时间：2020年9月19号15:00前。

2、递交投标文件地点：南通理工学院资产与基建处采购与招投标管理中心；或邮寄至南通市港闸区永兴路14号。

3、联系人：

商务部分联系人：黄老师13862805201；0513-55078180。

技术部分联系人：陈工13862726648。

四、付款方式：货到并验收合格支付至合同金额95%，满一年付清尾款。

南通理工学院资产与基建处

2020年9月